武汉市东西湖区

区级政府采购

采购需求文件

计划编号：WHLKZC-2025-002C（00714）

项目名称：东西湖区水务和湖泊局机关大楼电梯更换竞争性谈判采购项目

招标内容：电梯

采购人：武汉市东西湖区水务和湖泊局

提交时间：2025年04月

目  录

第一部分  供应商资格要求	3

第二部分  技术、服务及商务要求	4

一、项目概述及简介	4

二、技术、服务要求	4

三、商务要求	7

第三部分 政府采购合同模版	8

采购需求

依据武汉市东西湖区财政局计划函号 420112-2025-00714  备案单的要求，现委托武汉市东西湖区政府采购中心就武汉市东西湖区水务和湖泊局机关大楼电梯更换采购项目进行竞争性谈判采购。本项目采购预算：人民币 20 万元。

第一部分  供应商资格要求

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:无

（三）本项目的特定资格要求：

供应商如为电梯设备制造商，须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（老证，有效期内）乘客电梯A级及以上或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证）制造许可子项包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级及以上；供应商为电梯设备代理商的，代理商须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（老证，有效期内）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证），且拟投电梯设备制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（老证，有效期内）乘客电梯A级及以上或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证）制造许可子项包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级及以上。

第二部分  技术、服务及商务要求

一、项目概述及简介

1.项目名称：东西湖区水务和湖泊局机关大楼电梯更换项目

2.项目概况：东西湖区水务和湖泊局机关大楼电梯设备更新及安装项目，主要内容为：原有旧电梯拆除，1部新电梯（含门套）的设备采购、运输、安装调试及操作人员培训、试运行、报检验收，保修及零配件、易损件的长期供应、更换、及时响应维护、质量保证期内发生的任何质量问题的修复（人为损坏除外）等。

3.采购预算：20万元（最高限价：20万元）

4.资金来源：财政资金

5.质量要求：合格

- 二、技术、服务要求

（一）技术参数

| 梯号 | DT1 |
| --- | --- |
| 梯型 | 有机房乘客电梯 |
| 数量 | 1台 |
| 额定载重 | 1050kg |
| 速度 | 1.5m/s |
| 服务楼层 | 1F～6F |
| 冲顶高度 | 4900mm |
| 基坑深度 | 1500mm |
| 井道尺寸（宽×深） | 2200*2200mm |
| 开门尺寸 | 900*2100mm |
| 开门方式 | 中分门 |
| 备注 | 表内所标尺寸仅作为参考使用，各投标人应以现场实际勘测尺寸为准。（自行踏勘） |

（二）电梯适用于以下工作条件：

海拔高度：＜1000 米； 地震烈度：≤8 度

消防要求：应具备消防应急返回功能，满足国家相关标准和规范。

电源：交流380/220V±10%、50HZ； 工作时间：每天24小时，一年工作365天。

（三）技术标准

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060—2023）

《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》（GB/T 28621—2023）

《电梯技术条件》（GB/T 10058—2023）

《交流电梯电动机通用技术 第2部分：永磁同步电动机》（GB/T 12974.2—2023）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

（四）电梯总体要求：

1、安全可靠性：所投标电梯必须保证安全，在运行中绝对不能因设备制造、安装等原因而造成乘员伤亡。操作必须可靠，各种指令执行准确、无误。

2、先进性：保证电梯技术先进性，在驱动系统、控制系统、操作系统等方面均是采用目前先进的电梯技术，能代表电梯技术的发展方向和最高水平。

3、经济性：能较优地保证电梯总体经济性能，且便于操作、维护，经常性费用低，环保、节能，具备能源再生系统。

4、主机：永磁无齿轮主机。

5、模块化控制系统:采用总线控制系统，模块化理念，可实现电梯并联，无需加并联柜，更新升级便捷。

6、厅轿门结构：采用原厂原品牌门机和门保护系统,电梯门结构采用加强筋结构电梯门，降低故障率。

7、电梯主要设备与器件来源应真实、可靠，为同一品牌厂家生产。所投标电梯主要设备器件如：曳引机系统（整机）、控制柜、执行器件、门机系统、门锁、光幕、安全钳、 限速器、上行操作保护装置、称重装置、缓冲器、轿内操纵盘控制板、厅外一体型召唤盒、各种安全开关等器件来源的可靠性和真实性。

8、电梯及主要部件（主机、控制柜）、安全部件（安全钳、限速器、上行操作保护装置、门锁、缓冲器）必须符合 GB7588-2003，电梯制造与安装安全规范，取得国家生产许可且型式试验合格，且为原品牌厂家生产，不得使用外购贴牌部件；有地下室不下地下室的电梯，下部应进行全封闭，避免人员进出。

9、电梯选型：各投标人应以采购人电梯井道尺寸为依据，在所规定的尺寸内进行电梯选型；所更换电梯务必提供统一型号并注明极限能力（最高运行速度）。

10、电梯：电梯控制柜、门机整机、曳引机整机必须为原厂原品牌采用自主研发技术， 电梯曳引机、控制柜必须与整机为同一原品牌（提供证明材料文件），不得使用外购贴牌部件。

11、设备材料基本要求

11.1、部件要求：必须严格按照设计文件及承诺的零部件的规格型号、技术要求、数量、生产国别、生产企业的全新产品供货。

11.2、其它零部件及原材料如使用国内产品，也要求选用合资或引进先进技术产品，必须是具有产品生产许可证，产品检测报告及产品合格证的全新产品。

11.3、以上零部件主要原材料均应按明细填写在投标文件的“设备材料明细表”内。

11.4、发纹不锈钢全部采用优质 304 发纹不锈钢。

12、舒适度：加 / 减速度=1.0 m/s2, 轿厢垂直振动=8cm/s2, 轿厢水平振动=8cm/s2, 轿厢内噪声= 50dB（A ）, 平层准确度±5 mm。

13、节能装置：配备能源回馈再生装置有效降低使用成本，且符合国际环保节能概念，提供国家标准级别能效等级证书。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 45日历天安装完成（交货期：25日历天、安装工期：20日历天）。 |
| 2 | 交货地点 | 武汉市东西湖区东吴大道1317号东西湖区水务和湖泊局机关大楼内 |
| 3 | 质保期 | 从质量技术监督部门和采购人验收合格之日起2年质保。 |
| 4 | 报价要求 | 投标报价应包含为完成本谈判文件提出的货物或服务等相关的所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在项目实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 |
| 5 | 付款方式 | 本合同的付款条件按招标文件规定执行。具体付款方式如下： 1.款项支付：电梯安装完毕，经质量技术监督部门出具验收合格报告（出具特种设备使用登记证）和采购人验收合格后采购人向成交供应商支付合同价款95%费用。 2.质保金款项：自电梯安装调试完毕，经质量技术监督部门出具验收合格报告和采购人验收合格之日起两年期满，电梯设备无重大问题，支付合同价款剩余5%费用。 3.开具发票：成交供应商每收取一笔款项，应当及时向甲方开具正规发票。若发票不合格或延迟开票，甲方有权拒绝付款或顺延付款。 |
| 6 | 验收要求 | 符合政策验收标准。 |
| 7 | 其他商务要求 | 1.现有电梯由成交供应商负责拆除，拆除下来的旧电梯归采购人所有，由采购人决定处理。 2.在质保期内，定期维保（维保标准参照质量技术监督部门规定），因供应商原因产生该部位工程质量、性能或安装等问题，供应商应承担保修义务，为采购人提供免费维修服务或免费更换产品、设备、相关材料等；非供应商原因产生工程质量、性能或安装等问题，在接到采购人维修通知后应及时进行维修或更换产品、设备、相关材料等，供应商只按成本价向采购人收取相应维修材料费用，免收人工服务费。成交供应商每年须集中提供至少一次免费巡查，发现问题及时维保。 |

第三部分 政府采购合同模版

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

合同编号：

合   同   书

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：                年           月            日

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

一、项目基本情况

1.项目名称：         (见谈判文件)

2.项目编号：          (见谈判文件)

3.政府采购计划备案号：  (见谈判文件)

4.项目概况：              (见谈判文件)

二、标的名称、数量（规模）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项合计 （元） | 制造厂家（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）名称1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物（服务）名称2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、货物（服务）质量

(以谈判文件要求以及谈判文件的响应)                    。

四、合同履行时间（期限）、地点和方式

1.合同履行时间：自        年    月    日至       年    月    日止。

2.交付或服务地点及方式：       (见谈判文件)                     。

五、包装及运输（本项目不涉及）

(见谈判文件)                      。

六、合同价款

1.本合同金额为（大写）：人民币      (见谈判文件)   元（¥：          ）

2.合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用。

3.                                                              。

七、资金支付方式及安排

(见谈判文件)                                            。

八、交付标准、方法和验收方案

1.交付标准、方法：        (见谈判文件)                         。

2.验收方案：            (见谈判文件)                           。

九、质保（服务）期及质保（服务）范围和要求

1.质保（服务）期：            (见谈判文件)                   。

2.质保（服务）范围：          (见谈判文件)                  。

3.质保（服务）要求：          (见谈判文件)                  。

十、项目培训

(见谈判文件)                         。

十一、知识产权归属、处理方式

(见谈判文件)                          。

十二、双方的权利和义务

1.甲方的权力和义务：                                       。

2.乙方的权力和义务：                                       。

十三、违约责任

1.甲方的违约责任：                                         。

2.乙方的违约责任：        (见谈判文件)                     。

十四、保密条款

(见谈判文件)                      。

十五、其它补充条款

。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后     日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、合同组成

下列文件为本合同不可分割的部分：

1.合同书；

2.代理机构发出的中标或成交通知书；

3.经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；

4.乙方的投标或响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；

5.采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。

十九、合同生效与终止

1.本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

2.双方履行完各自权利和义务后合同自行终止。

3.本合同规定可以终止合同的情形。

二十、通知与送达

1.就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址。

2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起    日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

二十一、其它

本合同正本一式    份，甲方执  　份，乙方执  　份；副本一式  　份，甲方执  　份，乙方执  　份。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

账　　号：                         	账　　号：

税　　号：                         	税　　号：