武汉市东西湖区

区级政府采购

采购需求文件

计划编号：420112-2026-01099

项目名称：吴兴社区党群服务中心装修改造项目（加装电梯）

招标内容：吴兴社区党群服务中心加装电梯

采购人名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

提交时间：2026年04月28日

目  录

第一部分  供应商资格要求	1

第二部分  技术、服务及商务要求	3

一、项目概述及简介	3

二、技术服务要求	3

★（一）技术参数	3

（二）技术标准	5

（三）技术要求	5

三、商务要求	7

第三部分  评标方法及评分标准	9

一、评标方法	9

二、评审因素及评分标准	9

第四部分 政府采购合同模版	12

合同主要条款	12

采购需求

依据武汉市东西湖区财政局计划函号 420112-2026-01099备案单的要求，现委托武汉市东西湖区政府采购中心就东西湖区吴兴社区党群服务中心装修改造项目（加装电梯）采购项目进行公开招标采购。本项目采购预算：人民币 48.5万元。

第一部分  供应商资格要求

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小微型企业采购，所有符合资格条件的投标人均可参加投标。符合条件的小微企业价格扣除优惠为： 10 %

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小微企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备钢结构工程施工专业承包叁级及以上资质证书或建筑工程施工总承包三级（乙级）及以上资质。

（2）供应商须具备有效期内的安全生产许可证。

（3）供应商为制造商的，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯）。

（4）供应商为代理商的，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯）；且其所投电梯设备的制造商须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯）。

第二部分  技术、服务及商务要求

特别说明：本章标“★”的条款为实质性条款要求，应满足或优于，如有不满足的，其响应文件按照无效响应处理。

一、项目概述及简介

1、项目名称：吴兴社区党群服务中心装修改造项目（加装电梯）

2、项目概况：本项目主要对吴兴社区党群服务中心加装7层楼电梯，采购内容主要包括：电梯采购、运输、安装、验收、售后服务、土建基坑、钢构井道、幕墙、连廊、消防、施工现场恢复等配套工程。

3、项目地点：东西湖区吴兴社区党群服务中心（四明路原房管局用房）

4.采购预算：48.5万元

5.最高限价：48.5万元，报价超出最高限价的，按无效投标处理；

6.质量要求：保证所提供设备产品质量且必须达到国家现行行业验收规范合格等级标准。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：是

8.是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

二、技术服务要求

★（一）技术参数

| 梯型 | 无机房电梯 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 速度(m/s) | ≥1.0 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 控制方式 | 集选控制 |
| 井道尺寸（最小净空） （mm） | 宽2250（以现场测量为准） |
|  | 深1900（以现场测量为准） |
| 基坑深度（mm） | 1500（以现场测量为准） |
| 顶层高度（mm） | 4500（以现场测量为准） |
| 服务楼层 | 1F-7F |
| 开门方式 | 中分两扇门 |
| 停站数 | 7 |
| 装饰 | 玻璃 |
| 门尺寸（mm） | 宽≥900，高≥2100 |
| 轿厢净尺寸 | 宽≥1600，深≥1500 |
| 动力电源 | 380VAC 50Hz三相五线 |
| 照明电源 | 220VAC 1KVA/台 |
| 电机功率(kw/台) | ≥6.3 |

说明：

- 本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

- 2.投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。

（二）技术标准

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060—2023）

《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》（GB/T 28621—2023）

《电梯技术条件》（GB/T 10058—2023）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

（三）技术要求

1、安全可靠性：所投标电梯必须保证安全，在运行中绝对不能因设备制造、安装等原因而造成乘员伤亡。操作必须可靠，各种指令执行准确、无误。

2、先进性：保证电梯技术先进性，在驱动系统、控制系统、操作系统等方面均是采用目前先进的电梯技术，能代表电梯技术的发展方向和最高水平。

3、经济性：能较优地保证电梯总体经济性能，且便于操作、维护，经常性费用低，环保、节能，具备能源再生系统。

4、主机：永磁无齿轮主机。

5、模块化控制系统:采用总线控制系统，模块化理念，可实现电梯并联，无需加并联柜，更新升级便捷。

6、厅轿门结构：采用原厂原品牌门机和门保护系统,电梯门结构采用加强筋结构电梯门，降低故障率。

★7、电梯主要设备与器件来源应真实、可靠，为同一品牌厂家生产。所投标电梯主要设备器件如：曳引机系统（整机）、控制柜、执行器件、门机系统、门锁、光幕、安全钳、限速器、上行操作保护装置、称重装置、缓冲器、轿内操纵盘控制板、厅外一体型召唤盒、各种安全开关等器件来源的可靠性和真实性。（提供承诺书）

8、电梯及主要部件（主机、控制柜）、安全部件（安全钳、限速器、上行操作保护装置、门锁、缓冲器）必须符合GB7588-2003，电梯制造与安装安全规范，取得国家生产许可且型式试验合格，且为原品牌厂家生产，不得使用外购贴牌部件；有地下室不下地下室的电梯，下部应进行全封闭，避免人员进出。

9、电梯选型：各投标人应以采购人电梯井道尺寸为依据，在所规定的尺寸内进行电梯选型；所更换电梯务必提供统一型号并注明极限能力（最高运行速度）。

★10、电梯：电梯控制柜、门机整机、曳引机整机必须为原厂原品牌采用自主研发技术，电梯曳引机、控制柜必须与整机为同一原品牌，不得使用外购贴牌部件。（提供承诺书）

11、设备材料基本要求

11.1、部件要求：必须严格按照设计文件及承诺的零部件的规格型号、技术要求、数量、生产国别、生产企业的全新产品供货。

11.2、其它零部件及原材料如使用国内产品，也要求选用合资或引进先进技术产品，必须是具有产品生产许可证，产品检测报告及产品合格证的全新产品。

11.3、以上零部件主要原材料均应按明细填写在投标文件的“设备材料明细表”内。

12、节能装置：配备能源回馈再生装置有效降低使用成本，且符合国际环保节能概念，提供国家标准级别能效等级证书。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 自合同签订之日起60个日历天内完成本项目 |
| 2 | 交货地点 | 东西湖区吴兴社区党群服务中心（四明路原房管局用房） |
| 3 | 质保期 | 电梯的主要部件和安全保护装置质量保证期限自检验合格起不得低于1年；电梯其余部分自验收合格之日起1年；电梯井道、基坑等建(构)筑物、附属设施的保修期限自工程竣工验收合格之日起不低2年。 |
| 4 | 报价要求 | 投标报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等相关的所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在项目实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 |
| 5 | 付款方式 | 签订合同时约定。 |
| 6 | 验收要求 | 符合国家、省、市、区现行相关验收标准。 |
| 7 | 类似业绩 | 2023年4月至投标文件递交截止时间，投标人具有类似业绩。 |
| 8 | 认证体系 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 |
| 9 | 电梯保险 | 供应商承诺对所投品牌产品购买公众及产品责任险。 |
| 10 | 其他商务、技术要求 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 2.投标人应根据本项目实际情况，制定对应的施工及实施方案、安装调试方案、工程质量保障措施方案、文明施工保障措施方案、售后服务方案。 |

第三部分  评标方法及评分标准

一、评标方法

本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评审因素及评分标准

| 评审项 | 评审 分项 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （35分） | 投标 报价 | 35 | 评审小组只对资格性及符合性审查合格的投标文件进行价格评议，价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×35 |
| 商务 部分 （20分） | 企业 业绩 | 10 | 供应商2023年4月起至今有类似项目业绩的，一项得2分，最多得10分。（提供合同完整复印件，以合同签订时间为准，未提供或缺页不得分） |
|  | 认证 体系 | 6 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，满分6分。 证明材料：对应证书复印件 |
|  | 电梯 保险 | 4 | 承诺对所投品牌产品购买公众及产品责任险得4分，未提供不得分。 |
| 技术 部分 （45分） | 施工及实施方案 | 15 | 供应商提供针对本项目的施工及实施方案，包括但不限于： 1、人材机投入计划、劳动力组织及人员职责分工； 2、针对施工特点及重难点，提出施工措施及技术保障方案； 3、施工工艺流程及技术要点； 4、电梯运输方案、保险计划； 5、电梯质量控制及技术支持； 评审标准： （1）合理性：符合项目具体情况，提出的内容合理恰当； （2）针对性：思路清晰，符合项目实际情况，内容不偏离； （3）完整性：对施工各环节进行充分响应，表述完整、详实。 2、对上述5项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得3分；满足2项的，得2分；满足1项的，得1分。其他情况不得分，最高得15分。 |
|  | 安装调试 方案 | 10 | 供应商提供针对本项目的安装调试方案，包括但不限于： 1、供货、验货、实施人员配备、职责分工 2、所需主要物资及机械设备 3、施工操作流程、进度安排 4、现场保护及标准化管理 5、调试、培训方案。 评审标准： （1）合理性：符合项目具体情况，提出的内容合理恰当； （2）针对性：思路清晰，符合项目实际情况，内容不偏离； （3）完整性：对安装调试各环节进行充分响应，表述完整、详实。 对上述5项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得2分；满足2项的，得1分；满足1项的，得0.5分。其他情况不得分，最高得10分。 |
|  | 工程质量保障措施方案 | 10 | 供应商提供针对本项目的工程质量保障措施方案，包括但不限于： 1、质量控制责任体系及人员的持证上岗措施、质量通病的预防纠正措施及人员、物资保障措施； 2、涉及结构安全和环境质量的关键工序、重要部位、特殊过程的质量控制初步方案； 评审标准： （1）合理性：符合项目具体情况，提出的内容合理恰当； （2）针对性：思路清晰，符合项目实际情况，内容不偏离； （3）完整性：对工程质量保障各环节进行充分响应，表述完整、详实。 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得1分。其他情况不得分，最高得10分。 |
|  | 文明施工保障措施方案 | 4 | 供应商提供针对本项目的文明施工保障措施方案，包括但不限于 1、文明施工管理责任体系及人员的优化配置； 2、文明施工措施费的使用计划及保证措施。 评审标准： （1）合理性：符合项目具体情况，提出的内容合理恰当； （2）针对性：思路清晰，符合项目实际情况，内容不偏离； （3）完整性：对各环节进行充分响应，表述完整、详实。 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得2分；满足2项的，得1分；满足1项的，得0.5分。其他情况不得分，最高得4分。 |
|  | 售后 服务 | 6 | 供应商提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于： 1、电梯巡检计划、质保期、故障响应时间； 2、培训方案、紧急故障处理预案； 3、备/配件支持计划。 评审标准： （1）合理性：符合项目具体情况，提出的内容合理恰当； （2）针对性：思路清晰，符合项目实际情况，内容不偏离； （3）完整性：对售后服务各环节进行充分响应，表述完整、详实。 对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得2分；满足2项的，得1分；满足1项的，得0.5分。其他情况不得分，最高得6分。 |
| 总分 |  | 100 |  |

- 政府采购合同模版

## 合同主要条款

合同编号：

合   同   书

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期：                年            月            日

（合同格式及主要条款仅供参考，最终以甲乙双方签订合同为准）

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

一、  项目基本情况

1．项目名称：

2．项目编号：

3．政府采购计划备案号：

4．项目概况：

二、 标的名称、数量（规模）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项合计 | 制造厂家 （全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）名称 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物（服务）名称 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、货物（服务）质量

四、合同履行时间（期限）、地点和方式

1．合同履行时间： 自        年     月    日至       年    月  日止；

2．交付或服务地点及方式：

五、包装及运输

六、合同价款

1．本合同金额为（大写）：人民币             元(¥：       )；

2．合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙 ”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用；

3．

七、资金支付方式及安排

。

八、交付标准、方法和验收方案

1．交付标准、方法：                        ；

2．验收方案：                              。

九、质保（服务）期及质保（服务）范围和要求

1．质保（服务)期：                          ；

2．质保（服务）范围：                       ；

3．质保（服务）要求：                       。

十、项目培训

。

- 知识产权归属、处理方式

。

十二、 双方的权利和义务

1．甲方的权力和义务：                              ；

2．乙方的权力和义务：                                       ；

十三、 违约责任

1．甲方的违约责任：                                        ；

2．乙方的违约责任：                                         。

十四、 保密条款

。

- 其它补充条款

。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后   日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、 解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、 合同组成

下列文件为本合同不可分割的部分：

1．合同书；

2．代理机构发出的成交通知书；

3．经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；

4．乙方的响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；

5．采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。

十九、 合同生效与终止

1．本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如竞争性磋商申请公证的，合同需经公证机构公证后生效；

2．双方履行完各自权利和义务后合同自行终止；

3．本合同规定可以终止合同的情形。

二十、 通知与送达

1．就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址；

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起     日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

二十一、  其它

本合同正本一式     份，甲方执     份，乙方执     份；副本一式  份，甲方执     份，乙方执     份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称（盖章）：                    单位名称（盖章）：

单位地址：                            单位地址：

法人代表授权人 (签字)：               法人代表授权人 (签字)：

联 系 人：                            联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                           传    真：

邮政编码：                           邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                               帐    号：

税    号：                           税    号：