武汉市东西湖区政府采购

采购需求文件

计划函号：420112-2025-00371

项目名称：2025年东西湖区燃气安全检查检测第三方服务

招标内容：燃气安全检查检测

采购人名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

二○二五年

2025年东西湖区燃气安全检查检测第三方服务

需求公示

- 项目名称及采购编号、政府采购计划备案单编号

1、采购编号：WHJS-2025-FW-007

2、项目名称：2025年东西湖区燃气安全检查检测第三方服务

3、政府采购计划备案号：420112-2025-00371

二、项目内容

1、项目基本情况：见附件

2、采购内容及要求：见附件

3、项目预算：160万元

三、需求公示

1.公示期：本公示发布之日起至2025年3月1日17时止。

2.意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，并在公示期内将相关意见以书面形式（加盖公章）提交至武汉景盛工程咨询有限公司，同时还须将反馈意见的电子文档（word版本）发送至公告指定的电子邮箱（1815973075@qq.com），邮件主题注明“（公司名称）关于（项目名称）采购需求反馈意见”，邮件内容应包括供应商名称、供应商联系人姓名、联系方式等内容。

3.采购需求内容：详见附件。

4.需求公示的目的：就项目需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与后期的采购活动。

四、本项目采购人或采购代理机构的情况

1.采购人信息

名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

地址：武汉市东西湖区吴家山街284号

联系人：陈工

联系方式：027-83210749

2.采购代理机构信息

采购代理机构：武汉景盛工程咨询有限公司

联系人：杨红燕、潘萍

联系电话：18171091836

地址：武汉市东西湖区慈凯工业园4号楼502（后*璞电竞酒店楼上）

3.项目联系方式

项目联系人：杨红燕、潘萍

电话：18171091836

五、附件:

项目基本情况

1、项目编号：WHJS-2025-FW-007

2、采购计划备案单编号：420112-2025-00371

3、项目名称：2025年东西湖区燃气安全检查检测第三方服务

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：160万元

6、最高限价：采购限价为160万元

7、采购需求：详见附件

8、合同履行期限：1年。（每月评分一次，满分100分。合同期满后，经招标单位审查，全年综合考评合格,可与成交单位签订下一年度的服务合同。续签年限最多一年，如不合格，则不续约）

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

一、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。

6、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有相关行政主管部门颁发的有效安全评价机构资质证书或有效特种设备检验检测机构核准证；

（2）拟派项目负责人须为注册安全工程师或特种设备检验师，提供资格证、身份证（二代）、与该公司签订的劳动合同及在本单位近三个月（2024年12月-2025年2月）社保缴纳证明；

（3）供应商针对本项目递交的材料真实有效，若提交虚假材料将自行承担一切法律责任，提供书面承诺函》。

二、项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2025年东西湖区燃气安全检查检测第三方服务

2、项目编号：WHJS-2025-FW-007

3、预算金额（最高限价）：160万元

4、服务期：1年。（每月评分一次，满分100分。合同期满后，经招标单位审查，全年综合考评合格,可与成交单位签订下一年度的服务合同。续签年限最多一年，如不合格，则不续约）

5、服务地点：按采购人要求

6、付款方式：具体以合同约定为准

二、项目需求

1、定期对东西湖区天然气管道、液化石油气储配站、供应点、天然气加气站、商业用气场所和燃气管道安全保护范围内施工项目进行安全检查，并建立专业资料；做好各街道、乡、管委会燃气安全检查隐患问题清单的共享文档链接，以及武汉市燃气智慧平台隐患上传等工作。

2、根据区城管局需要，定期或不定期对储配站、供应点、用气场所等出具相关检查报告、报表，并提出指导性意见。

3、重大检查活动，提供技术支持服务，派注册安全工程师参与区城管局开展突击检查或迎检工作，出具相关报告、报表；配合处置东西湖区燃气管理突发事件，并出具现场报告；

4、根据区城管局需求，邀请专业技术人员对监管人员和企业安全人员进行安全管理培训、应急演练。

5、服务范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气储配站 | 家 | 1 |
| 2 | 液化石油气供应站 | 家 | 29 |
| 3 | 液化天然气加气站 | 家 | 2 |
| 4 | 压缩天然气加气站 | 家 | 1 |
| 5 | 燃气管道安全运行抽查、隐患协调和施工监护点位（约12处/月）检查 | 项 | 1 |
| 6 | 商业用气场所 | 家 | 4000 |
| 7 | 安全技术服务（全年2次应急演练、4次大型培训及事故分析报告） | 项 | 1 |
| 8 | 重大检查活动专家派遣及技术服务 | 次 | 24 |

三、总体服务要求

- 第三方服务机构应建立东西湖区燃气隐患排查工作群，实施风险分级管控。

- 每季度对全区商业用户安全用气情况开展一次全面检查并按照风险等级出具隐患排查报告，协助区燃管办对用户进行督促整改，消除安全隐患。一般安全用气隐患应督促用户当场进行整改，高风险隐患发现后应当及时报告区燃管办，并提出整改意见。

3、每月对全区所有燃气场站、加气站安全运行情况开展一次全面检查并出具检查报告，并每季度根据燃气行业管理技术规范和城市管理考核要求，出具相关安全评估报告。

# 4、每月对在建工程施工区域内燃气管线进行排查，抽查燃气管道安全运行状态，排查压占燃气管道、距离管道安全间距不足、燃气设施安装不合规等问题，汇总燃气管道隐患清单，协助区燃管办协调处理，确保隐患整改形成闭环。

# 5、检查台帐整理。配合区燃管办对办公室台帐资料进行整理，督促隐患整改，保障工作资料、信息记录完整。

# 6、提供燃气安全技术服务。每季度组织开展一次培训讲座和一次应急演练;一旦发生紧急情况需第一时间到达现场，提供技术指导，配合开展突发事件的调查并出具分析报告;

# 7、根据区燃管办工作计划和工作要求开展工作，并提供燃气安全规范使用指导意见。

四、项目服务人员、设备要求

1、项目服务人员要求

①本项目要求团队最低投入不少于10人，其中：项目总负责1人，项目技术负责人1人，室外常规化作业6人，内业管理2人。

②人员标准要求：所有项目服务人员必须具有相关从业经验，大专及以上学历，其中不少于6人具有注册安全工程师或特种设备检验师证书。

- 设备要求

①本项目拟入设备有：燃气安全检查、检测设备（仪器、工具）、车辆、办公电脑、打印机等。

五、办公场所要求

中标人在与采购人签订合同后15日内，必须在东西湖区行政区域设立建筑面积在50㎡以上的办公场所，以确保在发生燃气安全事故或燃气有关紧急事务时，其服务人员能在30分钟以内到达现场，参与处置燃气安全险情（并提供承诺书）。

六、其他要求

1、中标人所出具的各类型报告必须是合法有效的并且得到相关行政主管部门的认可。

2、服务工作中必须严格遵守执业规则，对相关资料及数据严格保密。

3、中标人应按投标文件中承诺的人员名单安排工作，在特殊情况下中标人可以用同等资历的人员代替，但应事先得到采购人的批准、采购人有权要求中标人更换不合格的服务人员，中标人应予服从。

4、工作中各项资料要准确、完整，作好档案管理工作，方便采购人及相关部门使用。在未得到许可的情况下，不向任何第三方泄漏有关项目的技术资料和其他信息。

5、保证在规定时间内完成服务工作，保证成果质量，通过采购人的工作考评。

6、中标人不得将招标文件内规定的服务工作进行分包和转包，否则采购人有权取消其中标资格或解除服务合同。

7、应满足采购人其他合理要求。

三、评分办法

| 评审项目 | 评审分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 | 10 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。 |
| 商务部分 （25分） | 体系认证 | 3 | 提供有效期内的1909001质量管理体系证书得1分, 提供有效期内的IS014001环境管理体系证书得1分， 提供有效期内的职业健康体系认证证书得1分， （提供有效证明文件和国家认证认可监督部门查询有效的网页截图、未提供不得分） |
|  | 类似业绩 | 10 | 投标人提供近三年内（2022年3月1日以来）类似燃气安全检查或燃气安全评价等服务业绩，每提供一个得2分，最多得10分。同一采购单位业绩只计—次打分。（提供中标通知书或合同复印件并加盖公章）。 |
|  | 项目班子 | 12 | 拟派项目总负责人具有高级工程师及以上技术职称的，得3分； 拟派项目技术负责人具有高级工程师及以上技术职称的，得3分； 拟派项目成员中具有注册安全工程师证的，每提供一人得1分，最多得6分。 以上人员均需提供职称证、资格证、与该公司签订的劳动合同及在本单位近三个月（2024年12月-2025年2月）社保缴纳的证明文件，无证明文件的不得分。 |
| 技术部分 （65分） | 对项目的认 识、管理服务定位 目标及整体设想 | 10 | 根据投标人提供的对项目的认识、管理服务定位、管理服务目标及整体设想合理 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得10分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得7分； 基本满足项目需求、基本可行得4分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |
|  | 服务方案 | 30 | （1）根据投标人提供的对安全检查服务的工作程序和方案 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得15分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得10分； 基本满足项目需求、基本可行得5分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 （2）根据投标人提供的对本项目安全检查服务的重点、难点进行全面分析并提出解决方案 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得15分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得10分； 基本满足项目需求、基本可行得5分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |
|  | 进度安排及 保证措施 | 5 | 根据投标人提供的进度安排及保证措施是否全面、合理进行独立评审； 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得5分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得3分； 基本满足项目需求、基本可行得2分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |
|  | 人员配备安排 | 5 | 根据投标人提供的人员配备安排 岗位设置、服务人员配备方案合理，岗位职责及工作标准合理，提供的服务标准、规范的得5分； 岗位设置、服务人员配备方案、岗位职责及工作标准有待改进，提供的服务标准、规范性有待改进的得3分； 岗位设置、服务人员配备方案较差，岗位职责及工作标准差，提供的服务标准、规范性较差的得1分。 其他得0分 |
|  | 拟投入设备 | 5 | 根据投标人投入的设备配置方案是否全面、满足日常工作需要进行独立评审；完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得5分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得3分； 基本满足项目需求、基本可行得2分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |
|  | 突发性事件的应急措施 | 5 | 据投标人提供的应急措施是否能在紧急情况发生时及时应对、快速解决进行独立评审（包含但不限于防火、防盗、防破坏、群体事件处置预案、消防应急处置预案、人员急救处置预案）是否完善、合理。 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得5分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得3分； 基本满足项目需求、基本可行得2分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |
|  | 合理化建议 | 5 | 投标人根据采购人的实际情况，提供相应的合理化建议是否有助于提升排查服务水平进行独立评审 完整详实、合理可行、完全满足服务需求、针对性强得5分； 内容完整、满足项目需求、实际可行得3分； 基本满足项目需求、基本可行得2分； 有缺陷、基本满足项目需要、可行性不足得1分； 其他得0分 |