2026年东西湖区管网疏捞及维护劳务服务项目

采购需求

编制单位：武汉市东西湖区水务和湖泊局

编制时间：2026年3月

供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，本项目所需服务应由中小微企业提供《中小企业声明函》，否则将视为无效响应文件。本采购文件所称“中小微企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条），本项目所属行业为：其他未列明行业。

6、本项目的特定资格要求：/

采购需求

一、项目概况

1、采购内容:2026年东西湖区管网疏捞及维护劳务服务项目
2、采购项目预（概）算：550万元

3、履约期限:一年，服务期满经采购人同意可续签合同，最多续签二年。

★4、结算方式:每月人工费按人工实际出勤工日×中标单价据实结算，管理费按采购人与中标人签订合同时约定的进度支付，人数及工日以采购人现场人脸考勤机为准。除经采购人同意的人员加班外，中标人不得以其他理由申请额外费用。

★5、报价方式:投标报价采用折扣报价，取费标准为：

（1）人工工日分为技工（包含高压电工、B2、A1、A2驾驶证司机等）、普工，技工人工费不超过 285 元/工日，普工人工费不超过265元/工日。人工每工日按8小时工作制计算，包含工资、社保、意外伤害险、生活费等。

（2）管理费最高限价为年度实际人工总费用的10%，包含中标人的税金、企业管理费、小型工具及劳保用品、用于本项目的必要的易耗品等。

二、项目需求

（1）、服务内容

为本项目提供东西湖区全域范围内市政排水管网全维度疏捞及维护劳务服务，具体涵盖以下核心工作内容，且所有工作均需严格遵循国家、湖北省及武汉市相关排水、疏捞、施工规范执行：

市政排水管网管道疏通：对东西湖区内所有市政道路、河道沟渠、社区等区域的雨水、检查井、收水井等排水设施，按照规定频率和专业标准进行全面疏通作业，包括管道内淤泥、杂物、堵塞物的清理，检查井井壁、井底淤积物的清掏，收水井的清疏等，确保排水管网通径达标、排水顺畅，杜绝死管现象。

汛期排渍应急抢险：汛期期间（含梅雨季节、暴雨天气等），全天候响应东西湖区排渍应急需求，对辖区内易渍水点、主次干道、下穿通道、社区等区域进行及时排渍作业；配合采购人开展汛期排渍调度，快速处置积水险情，保障区域交通通行和居民生活安全；汛期前完成排渍设备检查、疏捞人员排班等应急准备工作，汛期后完成排渍设施清理、维护及应急工作总结。

管网设施维护抢修：对东西湖区市政排水管网的管道、检查井、井盖、井圈、收水井箅等设施进行日常巡查和定期维护，及时发现设施破损、缺失、移位、沉降等问题并进行抢修、更换；对管网设施的轻微损坏进行即时修复，重大损坏制定专项抢修方案并按采购人要求组织实施，确保排水设施结构完整、功能正常。

排水设施接警应急处理：24 小时响应采购人及居民的排水设施接警需求，对投诉、报修的排水不畅、设施漫溢、井盖缺失等问题，按规定时限到达现场处置；接警后快速排查问题原因，采取针对性疏捞、维修、抢修措施，处置完成后及时向采购人反馈处理结果，并做好接警、处置、反馈全流程记录。

淤泥及渣土外运处理：对疏捞、抢修、排渍作业中产生的淤泥、渣土、杂物等进行规范收集、密闭运输，按采购人指定的合规消纳场所进行处置；做好淤泥外运数量清点、运输轨迹记录，确保淤泥及渣土不随意倾倒、不造成二次污染。

疏捞作业全流程记录与反馈：按采购人要求建立疏捞、维护、抢险、接警等工作的全流程台账，详细记录作业时间、地点、内容、人员、设备、处理结果等信息；随时向采购人提供疏捞动态数据，定期提交疏捞工作汇总报告，配合采购人完成相关数据统计和资料归档。

（2）、服务要求

方案编制要求：投标文件中需提供完整、详实、可落地的项目实施方案，方案应包含项目整体规划、人员配置及排班计划、设备投入及使用计划、疏捞作业流程、应急处置预案、质量保障措施、安全管理措施、售后服务计划等内容，且方案需贴合东西湖区管网实际情况，具备针对性和可操作性。

淤泥外运管理要求：淤泥外运前需进行现场清点，由中标人安排专职安全人员全程参与清点、运输过程，对淤泥运输的数量、车辆行驶安全、现场作业安全负全部责任；运输车辆需符合密闭运输标准，防止淤泥遗撒、滴漏，运输过程中做好交通疏导，到达消纳场所后办理正规消纳手续，留存相关凭证备查。

工作动态反馈要求：中标人有义务按采购人的即时要求、定期要求，以书面、电子等指定形式提供疏捞工作动态，包括当日作业完成情况、次日作业计划、应急处置进展、设施损坏统计等信息；采购人提出的信息查询、数据核对要求，中标人需在 1 小时内响应、4 小时内提供相关资料。

工作安排执行要求：中标人不得以任何借口（不可抗力因素或政府行政行为除外）拒绝、拖延、推诿采购人下达的疏捞、维护、抢险等工作安排；对采购人的工作指令需在规定时限内响应并组织实施，特殊紧急任务需立即执行，不得擅自调整作业内容和作业计划。

项目人员管理要求：中标人需保证项目投入人员的稳定性和专业性，项目核心人员（项目负责人、电工、设备保障维修师等）及现场疏捞骨干人员不得随意调整；确因特殊情况需要调整的，需提前向采购人提交申请，说明调整原因、新人员资质及工作安排，经采购人同意后方可调整，且新人员的专业能力、工作经验不得低于原人员。

作业现场管理要求：疏捞、维护、抢修作业现场需严格执行安全生产、文明施工相关规定，设置标准化的施工标志牌、警示锥筒、警灯、反光标识等安全防护设施，作业人员需穿戴统一的反光背心、劳保用品；作业期间做好现场交通疏导，避免影响市民正常出行，作业完成后及时清理现场，做到工完、料尽、场地清。

突发情况处置要求：遇雨天积水严重、管网爆裂、井盖缺失等突发情况，中标人需在采购人通知后立即到达现场开展处置工作，及时清运渣土、淤泥，快速消除安全隐患；对各类突发灾害（如暴雨、洪涝等）、临时性重要活动期间的排水保障工作，中标人需提前制定专项保障方案，按采购人要求增派人员、设备，确保排水设施正常运行。

配合验收要求：中标人需积极配合采购人聘请的第三方审计单位的日常现场监督管理。

★（3）、人员要求

1.本项目投入现场疏捞人员日常在岗数量不得少于 50 人，遇疏捞任务紧急（如汛期、暴雨、大型应急抢险等）时，需在 1 小时内集结到位不少于 200 人的作业队伍，满足现场应急作业需求。

2.每次执行疏捞任务时，配备的技工人数占劳工总数的比例为 1/3 左右，技工需具备相应的专业操作能力和工作经验，普工需经过专业岗前培训后方可上岗。

3.所有作业人员年龄均需在 60 周岁以下，身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病等不适宜井下作业、户外高空作业的疾病，且具备相关疏捞、维护工作经验。

4.本项目需单独配置1 名专职电工，该电工需持有高压电工证（证书在有效期内，可在官方平台查询验证）；电工主要负责项目所有用电设备、作业现场临时用电、排水设施配套电气设备的检查、维修、保养及安全管控，24 小时在岗待命，处理各类电气故障。

5.中标人需免费提供 1 名专职设备保障维修师，应对现场临时突发紧急状况。该维修师需具备市政工程机械设备、排渍设备、疏捞设备的专业维修能力，熟悉龙吸水、联合疏通车、吸污车、各类泵机等设备的构造和维修技术，拥有 3 年及以上相关设备维修经验；设备保障维修师需 24 小时待命。

6.所有投入人员须为中标人公司正式在职人员，中标人需提供与所有人员签订的合法有效劳动合同备查；中标人必须为所有人员购买工伤保险和意外伤害保险（保险保额不低于行业标准），保险覆盖项目全服务期；所有人员的劳资纠纷、人身伤害事故等，均由中标人独立承担全部责任，与采购人无任何关联。

7.项目负责人需具备市政工程、给排水工程等相关专业职称，有同类管网疏捞及维护项目的管理经验，全面负责项目的整体运营、人员调度、设备管理、安全管控及与采购人的沟通对接。

（4）、设备设施要求

1.采购人已为项目配备中联电源泵车2辆、程力猛士拖挂泵车1辆、迪沃1000型排水抢险车2辆、高空救援车1辆、随车吊1辆、平板运输车2辆、移动发电机组2台、垃圾车 6 辆、清洗车 4 辆、吸污车 4 辆、联合疏通车 2 辆、双排座 2 辆、龙吸水 5 辆、皮卡泵车 4 辆、中型自卸货车 1 辆、汽油泵 2 台、移动泵 1 台、更换井盖用沥青加温车及安装设备 1 套；中标人需结合东西湖区管网疏捞及维护的实际需求，额外投入足够的配套设备、应急设备及易耗配件，确保疏捞、维护、抢险等工作按时、按质完成，不得因设备不足影响作业。

2.中标人需为所有作业车辆（含采购人配备、中标人自行投入）配备相对应的合格司机，司机需持有与车辆准驾车型相符的机动车驾驶证（如大型货车驾驶证、大型专项作业车驾驶证等）；每名司机需具备相应车型的驾驶经验，熟悉东西湖区道路情况。

3.中标人须按作业规范配备充足、合格的安全防护设施，包括但不限于：标准化施工标志牌（含作业公示、警示提醒、绕行指示等）、反光锥筒、移动式警灯、频闪灯、作业人员反光背心、井下作业防毒面具、空气呼吸器、安全带、安全绳、绝缘手套、绝缘鞋等；所有安全防护设施需定期检查、更换，确保性能完好，满足安全生产要求。

4.中标人须为所有工作人员统一配备合格的劳保用品，包括但不限于：安全帽、工作服、防滑鞋、防护手套、防护口罩、护目镜等；同时需根据项目需求，提供充足的用于本项目的必要易耗品，包括但不限于：管道疏通剂、密封胶、扎带、扳手、螺丝刀等小型工具及配件，确保作业顺利开展。

5.中标人需在项目服务区域内设置固定的设备停放、保养及维修场地，场地需具备相应的设备存放、检修条件，配备必要的维修工具和配件，由专职设备保障维修师负责日常管理，确保设备存放安全、保养及时、维修高效。

（5）、疏捞作业要求

作业前期准备要求

1.作业前需对作业区域的排水管网、检查井、收水井等设施进行现场勘查，明确设施位置、规格、埋深、走向及周边环境，制定详细的作业方案，明确作业人员、设备、工序及安全防护措施，复杂路段（如主干道、交通枢纽、地下管线密集区）需制定专项作业方案并报采购人备案。

2.作业前需对所有作业设备进行全面检查、调试和保养，确保吸污车、联合疏通车、龙吸水等设备性能完好、运行正常；对安全防护设施、劳保用品进行清点检查，确保数量充足、符合安全标准，严禁设备带故障、防护设施缺失开展作业。

3.作业前需在作业区域设置标准化的施工警示设施，包括但不限于反光施工标志牌、警示锥筒、移动式警灯、频闪灯等，主干道及人员密集区域需设置绕行指示牌，并安排专人现场值守疏导交通，警示设施设置距离需符合市政施工安全规范，确保作业区域及周边行人和车辆安全。

4.井下作业前，必须对检查井内的气体进行检测（包括有毒有害气体、易燃易爆气体、氧气含量等），检测合格后方可下井作业；检测不合格的，需采取通风换气措施，直至检测达标，严禁未检测、检测不合格擅自下井作业。

日常疏捞作业频率与操作要求

（一）作业频率要求

根据东西湖区不同区域的排水需求、人流量、车流量及管网淤积特点，实行分级、分区域常态化疏捞，确保管网无明显淤积、排水通畅：

核心城区主次干道、商业中心、学校等人员密集区域：检查井、收水井每月疏捞不少于 1 次，排水管道每季度全面疏捞不少于 1 次；

一般城区道路、居民社区：检查井、收水井每 2 个月疏捞不少于 1 次，排水管道每半年全面疏捞不少于 1 次；

郊区、工业园区及城乡结合部：检查井、收水井每 3 个月疏捞不少于 1 次，排水管道每年全面疏捞不少于 2 次；

汛期来临前，对辖区内所有排水管网、检查井、收水井进行全面排查和彻底疏捞，确保汛期排水设施满负荷运行；汛期期间根据降雨情况增加疏捞频次，雨后及时对淤积设施进行清疏。

（二）具体操作要求

1.检查井疏捞：作业时先清理检查井井口周边杂物，再打开井盖（井盖开启后需放置防坠网，防止人员、物品坠落），使用专用工具清掏井底、井壁的淤泥、砂石、杂物等，清掏至井壁无明显淤积、井底无沉渣为止；作业完成后及时清理井口周边淤泥，将井盖复位并检查密封性，确保井盖与井圈贴合、无松动、无异响。

2.收水井疏捞：拆除收水井箅，清掏井内淤积的落叶、泥沙、垃圾等杂物，疏通收水井与排水管道的连接口，确保水流顺畅；收水井箅复位时需检查牢固性，防止车辆碾压脱落，对破损、缺失的井箅及时更换并报采购人登记。

3.管道疏通：根据管道管径、材质及淤积程度，选择合适的疏通方式（机械疏通、高压水射流疏通等）；疏通时需控制作业力度和速度，避免损伤管道内壁及接口；管道疏通后需进行通水测试，确保管道通径达标、排水无堵塞，通水测试结果需做好记录。

4.疏捞作业过程中需做好作业记录，详细记录作业日期、区域、设施编号、作业内容、淤积量、作业人员、设备使用情况等信息，做到作业全程可追溯。

淤泥及渣土处置要求

1.疏捞作业产生的淤泥、渣土、杂物需采用密闭式容器或车辆收集，严禁露天堆放、随意抛洒，收集过程中需防止淤泥滴漏、遗撒造成周边环境污染。

2.淤泥外运时，需由专职安全人员现场清点淤积量，填写淤泥外运台账，明确运输车辆车牌号、运输路线、消纳场所，做到量账相符、全程可查；运输车辆需按采购人指定路线行驶，直达合规消纳场所，严禁中途倾倒、随意处置。

3.淤泥运抵消纳场所后，需办理正规的消纳手续，留存消纳凭证；作业完成后，需及时对作业区域进行清扫、冲洗，做到工完、料尽、场地清，恢复作业区域原貌，无淤泥、杂物残留。

4.若疏捞作业产生的杂物中包含可回收物、有害垃圾，需按垃圾分类相关规定单独收集、分类处置，严禁与淤泥混合运输、消纳。

特殊场景作业要求

（一）雨天及汛期排渍作业

1.遇雨天出现路面积水、管网排水不畅等情况，需在采购人通知后30 分钟内到达作业现场，根据积水范围、深度及管网情况，采取打开井盖加速排水、使用移动泵车抽排、疏通堵塞管网等措施，快速排涝；作业时需在打开的井盖周边设置专人值守和警示设施，防止意外事故发生。

2.汛期期间需实行24 小时值班制度，作业队伍随时待命，接到排渍应急指令后立即出动；对易渍水点实行专人盯守，提前做好排渍设备部署，确保积水及时排除，不影响交通通行和居民生活。

3.暴雨天气过后，需在 24 小时内对辖区内所有排水设施进行全面排查，及时清掏雨后淤积的淤泥、杂物，修复受损的排水设施，确保排水系统恢复正常运行。

（二）死管处置作业

定期对排水管网进行排查，死管疏通时需制定专项方案，根据管道堵塞位置、程度选择合适的疏通方式，必要时采用开挖修复等方式，确保管道彻底疏通、恢复排水功能；疏通完成后需进行通水测试和验收，验收合格后报采购人备案，若疏通后仍无法正常使用，需按采购人要求采取进一步整改措施。

（三）夜间及占道作业

1.因交通管制等原因需夜间开展疏捞作业的，需提前向采购人报备作业时间、区域及方案，作业时需配备充足的照明设施，做好降噪措施，避免强光、噪音影响周边居民休息；作业完成后及时清理现场，恢复道路通行。

2.占道作业需严格遵守武汉市市政占道施工管理规定，提前办理相关占道手续（如需），作业时控制作业区域范围，尽量减少对交通的影响；高峰期（7:00-9:00、17:00-19:00）原则上不得在主干道开展占道疏捞作业，确需作业的需制定交通疏导专项方案。

安全作业管理要求

1.所有作业人员必须经专业岗前培训考核合格后方可上岗，井下作业、设备操作等特殊岗位人员需持相应资格证书上岗，严禁无证操作。

2.作业人员作业时必须按规定穿戴全套劳保用品（安全帽、反光背心、防滑鞋、防护手套等），井下作业人员还需佩戴防毒面具、空气呼吸器、安全带、安全绳等防护装备，安全绳需与地面固定点牢固连接，安排专人监护，做到一人下井、多人监护。

3.作业现场严禁吸烟、使用明火，井下作业严禁携带易燃易爆物品，作业区域内的电气设备、照明设施需采用防爆型，防止气体爆炸事故发生。

4.作业过程中若发生突发安全事故（如人员中毒、坠落、设备故障等），需立即停止作业，启动应急救援预案，组织现场施救，并第一时间向采购人及相关部门报告，严禁隐瞒事故、拖延施救。

作业协同与反馈要求

5.疏捞作业过程中若发现排水设施破损、缺失、移位，或周边施工损坏管网等情况，需立即停止作业，做好现场防护措施，并在1 小时内向采购人报告，说明设施损坏情况、位置及现场处理措施，配合采购人开展后续修复工作。

（6）、实施和验收要求

（1）《湖北 省环境保护条例》

（2）《疏浚工程技术规范》JTJ319-1999

（3）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68 2016

（4）《武汉市城市排水条例》

（5）本项目将采取聘请第三方审计单位进行日常现场监督管理。

评分细则

| 评标项目 | 评标分项 | 评议打分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （17分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即资格性检查和符合性检查合格且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（17） | 17分 |
| 商务部分（25分） | 类似业绩 | 供应商2023年至今有类似项目业绩的，每提供一个得3分，满分15分。 须提供中标(成交)通知书或合同，合同至少包括合同协议书和能反映合同承包范围的条款扫描件，未提供或所提供的证明材料不齐全或提供的资料内容难以辨认的不得分。（以合同签订时间或中标（成交）通知书发放时间为准） 同一项目续签合同的不重复计分；如涉及需要判断是否为同一项目续签的情形，如项目名称相同、出具评价证明单位相同的，投标人应提供能判别为不属同一项目续签的相关证明材料（如中标通知书或能反映不属同一项目续签的合同关键页），如不能判别，评标委员会有权对投标人作出不利判 断。项目名称相同，但是经过重新组织招标、招标编号不同的，不属同一项目续签。 未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分， | 15分 |
|  | 业主评价 | 以上类似项目业绩提供业主评价，评价为优秀等积极评价的，每提供一个得1分，满分5分。 须提供业主盖章带有联系方式的评价，未提供或所提供的证明材料不齐全或提供的资料内容难以辨认的不得分。 | 5分 |
|  | 项目负责人能力 | 项目负责人具有市政相关专业中级职称的得1分，具有相关专业高级及以上职称的得3分。 | 3分 |
|  | 供应商技术人员专业能力 | 供应商拟投入本项目的设备保障维修师、设备操作司机等相关人员有本项目主要使用设备（龙吸水、迪沃等排渍、疏捞设备）的厂家正规培训经历的，每提供1类设备的有效培训证明得1分，满分2分；（注：提供厂家的培训证明材料等清晰影印件） | 2分 |
| 技术部分（58分） | 项目分析 | 根据供应商对本项目服务现状了解程度、需求分析、服务重点、难点分析及应对保障措施等是否符合项目客观实际进行评审，满分5分： 1、项目现状及需求分析完整，重难点分析思路清晰且解决对策合理、完整、科学、可行得5分； 2、项目现状及需求分析论述简单、稍有欠缺，重难点分析及解决对策论述简单、稍有欠缺得3分； 3、项目现状及需求分析针对性差，重难点分析及解决对策针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 5分 |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商针对本项目服务内容的了解程度及提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于以下几个方面的内容，满分12分： 1、工作安排和管理制度； 2、确保服务质量的技术组织措施； 3、安全文明作业方案； 4、冬雨季及特殊天气项目实施方案； 5、紧急情况处理措施及预案； 6、考核和激励机制。 评审标准： 每个方面符合本项目工作特点和实际情况，满足采购需求，方案合理、完整、科学、可行得2分； 每个方面满足采购需求，方案论述简单、稍有欠缺得1分； 每个方面基本满足采购需求，但方案针对性差、可行性低得0.5分；未提供不得分。 | 12分 |
|  | 人员实力 | 根据供应商拟投入本项目的人员配置、岗位设置、职责划分等人员相关方案进行评审，满分6分： 1、符合本项目工作特点和实际情况，人员配置合理、完整、科学、可行得6分； 2、人员配置论述简单、稍有欠缺得3分； 3、人员配置针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 6分 |
|  | 设备用具 | 根据供应商拟投入本项目的车辆、设施、用具配置等相关方案进行评审： 1、方案合理、完整、科学、可行得6分； 2、方案论述简单、稍有欠缺得3分； 3、方案针对性差、可行性低得1分； 未提供不得分。 | 6分 |
|  | 台账管理方案 | 根据供应商针对本项目提供的台账管理方案进行评审，包括以下几个方面的内容，满分6分： 1、日常管理台账； 2、安全管理台账； 3、应急维护记录台账。 评审标准： 每个方面符合本项目工作特点和实际情况，满足采购需求，方案合理、完整、科学、可行得2分； 每个方面满足采购需求，方案论述简单、稍有欠缺得1分； 每个方面基本满足采购需求，但方案针对性差、可行性低得0.5分； 未提供不得分。 | 6分 |
|  | 现场环境保护管理方案 | 根据供应商针对本项目提供的现场环境保护管理方案进行评审，满分6分： 1、符合本项目工作特点和实际情况，满足采购需求，方案合理、完整、科学、可行得6分； 2、满足采购需求，方案论述简单、稍有欠缺得3分； 3、基本满足采购需求，但方案针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 6分 |
|  | 服务质量保障措施 | 根据供应商提供的服务质量保障措施进行评审，满分6分： 1、符合本项目工作特点和实际情况，满足采购需求，措施合理、完整、科学、可行得6分； 2、满足采购需求，措施论述简单、稍有欠缺得3分； 3、基本满足采购需求，措施针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 6分 |
|  | 服务承诺及处罚措施 | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺及处罚措施进行评审，满分6分： 1、符合本项目工作特点和实际情况，承诺内容完整且有具体违约责任及处罚措施，描述合理、完整、科学、可行得6分； 2、满足采购需求，描述论述简单、稍有欠缺得3分； 3、基本满足采购需求，描述针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 6分 |
|  | 合理化建议 | 根据供应商针对本项目拟定的合理化建议进行评审，满分5分： 1、符合本项目工作特点和实际情况，内容合理、完整、科学、可行得5分； 2、符合采购需求，内容论述简单、稍有欠缺得3分； 3、内容针对性差、可行性低得1分； 4、未提供不得分。 | 5分 |
| 满分 |  |  | 100分 |
| 上述服务方案中，量化指标： 合理、完整、科学、可行： （1）方案完全响应采购需求要求； （2）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析； （3）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判； （4）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案； （5）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证； （6）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。 论述简单、稍有欠缺： （1）响应方案不完整，和采购需求存在微小偏差和响应缺项； （2）对项目内容分析有一定的层次性，能大体体现项目要求； （3）只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案； （4）对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性； （5）部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。 针对性差、可行性低： （1）响应方案没有响应采购需求，或有明显重大欠缺； （2）对项目内容分析缺乏层次性，对项目需求的体现不明显，或有明显重大缺陷； （3）响应方案排列、响应情况杂乱，或文不对题； （4）对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性； （5）响应方案的缺乏支撑材料，或提供过于简单或未提供，无法采信。 |  |  |  |

合同书（参考）

根据国家有关法律、行政法规，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同主要条件要素：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

按照本项目合同文件服务内容与要求，完成本项目各项服务内容。

2、合同金额：本合同项目服务费用金额为人民币元整（￥元整），乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准完成与本服务项目有关的所有费用均包含在合同金额中，委托人不再另行支付任何费用。

3、服务时间：

4、服务地点：

5、付款方式：

6、履约保证金：

7、其它：

二、合同文件的组成和解释顺序如下：

1.本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

2.本合同书

3.本项目中标或成交通知书

3.乙方的本项目响应文件或响应文件

4.本项目采购文件或采购文件中的合同条款

5.本项目采购文件或采购文件中的采购需求

6.其他合同文件（需列明）

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

三、合同条款：

1. 权利瑕疵担保

1．1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利，甲方接受乙方服务不会因此而侵犯任何人的合法权益。

1．2 乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。甲方接受乙方服务不会因此而存在合同外义务的负担。

1．3 乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

1．4 如所提供服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

2．保密

2. 1在履行本合同的过程中，如果甲方或乙方提供、接触、知悉的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

2.2 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

3. 服务质量标准和要求

3．1乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3．2 乙方所提供的服务还应符合国家和湖北省之有关规定。

4. 乙方的权利和义务

4. 1乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

4. 2乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

4. 3乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

4. 4乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

4. 5乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,尽自己的一切努力,按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

4. 6 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

4. 7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

4. 8乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意,乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。

4. 9乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

4. 10乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

4.11按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。

4.12乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

5. 甲方的权利和义务

5. 1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

5. 2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

5. 3当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务；或与第三人串通给甲方造与经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

5. 4甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

5. 5甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。

5. 6 甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

5. 7甲方应当在7个工作日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方可根据自己的能力负责协调、转达及资料转送，但并不成为甲方当然的义务。

5. 8甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。

6. 违约责任

6. 1乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%。

6. 2乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

6. 3乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额5%的违约金。

6. 4因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同6.3条承担违约金并赔偿相关损失。

6 .5合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，将按照合同6.3条的违约责任处理，情况严重者，甲方有权终止合同。

7. 争议解决方式

7. 1双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

□提请武汉仲裁委员会仲裁。

□向甲方所在地法院提起诉讼。

8. 合同生效

8. 1本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

8.2 合同中有关双方的地址、传真等联系方式等信息均为双方的文书信息送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行阶段等），变更须书面通知对方。

9. 合同附件

9. 1 本合同附件与合同具有同等效力。

9. 2合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

10. 合同修改

10．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

四、合同附件：

签约各方：

甲方：                                   乙方：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）           法定代表人或授权委托人（签章）

合同签订地点：                           合同签订地点：

年  月   日                                 年   月   日