吴家山街额头湾老水务局片基础设施落后的认定结果

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》的规定，对吴家山街额头湾老水务局片基础设施情况进行了收集和调查，区人民政府组织区住建局（园林局、人防办）、区自然资源和规划局、区水务和湖泊局、区城管局、区交通大队、区消防救援大队、市天然气有限公司、区供电公司、区自来水公司等部门和单位对吴家山街额头湾老水务局片基础设施的现状进行了论证，该片区基础设施现状如下：

该区域相关配电设施设备设计标准已不满足现行要求且存在安全隐患；

该区域内无天然气管网；

供水管网不规范，管道布置杂乱，大部分供水管网上方有建筑物，不便维护管理，给水管道和污水管道交叉布置，且未设置消防水池，室外消防栓数量少，存在安全隐患；

地下排水管网设施破损严重，根据最新排水设计规范，武汉市城市排水管网暴雨设计重现期至少按P=3进行建设，现状雨水管网设计暴雨重现期标准仅为P=1年，管径偏小，强降雨时极易出现渍水现象，排水体制采用雨污合流制，下游临湖（河）排口晴天排污，对现状湖泊港渠水体造成污染；
道路基础设施落后，道路通行不畅，无停车设施；

该区域多为老旧住宅建筑，消防基础设施薄弱；

无人防设施；

该区域现状未配备生活垃圾分类收集屋（站）、公共厕所；

该区域绿化率不足10%，按规定新建住宅配套绿地率不低于30%，旧城区改建住宅项目配套绿地率不低于25%，商业服务业设施项目配套绿地率不低于20%，该区域配套绿地率未达到规定标准。

综上所述，吴家山街额头湾老水务局片基础设施现状较差，给周边居民生活带来极大不便，认定该片区基础设施落后。

                                东西湖区人民政府

                              2022年5月6日

