慈惠街渔门胡家片基础设施落后的

认定结果

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》的规定，对慈惠街渔门胡家片基础设施情况进行了收集和调查，区人民政府组织区住建局（园林局、人防办）、区自然资源和规划局、区水务和湖泊局、区城管局、区交通大队、区消防救援大队、武汉市天然气有限公司、区供电公司、区自来水公司等部门和单位对慈惠街渔门胡家片基础设施的现状进行了论证，该片区基础设施现状如下：

该片区供水管网不规范，给水管道和污水管道交叉布置，且未设置消防水池，消防栓数量少，存在安全隐患；

该片区水标准低，排水系统不能满足现行排水、污水规范要求；

该片区无人防设施；

该片区未达到应留绿地标准；

该片区无配套停车位；

该片区无天然气管道。

综上所述，慈惠街渔门胡家片基础设施现状较差，给周边居民生活带来极大不便，认定该片区基础设施落后。

                                东西湖区人民政府

                              2022年5月6日 

