慈惠街余氏墩南片基础设施落后的

认定结果

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》的规定，对慈惠街余氏墩南片基础设施情况进行了收集和调查，区人民政府组织区自然资源和规划局、区住建局（园林局、人防办）、区水务和湖泊局、区城管局、区交通大队、区消防救援大队、慈惠街道办事处、市天然气有限公司（东西湖）、区供电公司、区自来水公司等部门和单位对慈惠街余氏墩南片基础设施的现状进行了论证，该片区基础设施现状如下：

片区内配电设施存在破损现象，且原设计标准不符合现行标准，存在运行安全隐患；

片区无天然气管网；

片区未设置消防水池，供水管网不规范，管道布置杂乱无章，大部分供水管网上方地面处建有建筑物，不便于对供水管网进行维护及管理；部分给水管道敷设在污水管道下，且没有设置钢套管，极易流进污水，造成污染；

片区无排水专项规划支撑，建设标准低，造成雨季易渍水。根据新的排水设计规范，武汉市城市排水管网暴雨设计重现期至少按P=3年进行建设，现状设计暴雨重现期标准仅为P=1年；雨水排放和污水排放没有分流，地下排水管网兼顾排污功能，达不到雨污水排放标准；
无人防设施；

该区域无绿化，按规定新建住宅配套绿地率不低于30%，旧城区改建住宅项目配套绿地率不低于25%，商业服务业设施项目配套绿地率不低于20%，该区域配套绿地率未达到规定标准。

综上所述，慈惠街余氏墩南片基础设施现状较差，给周边居民生活带来极大不便，认定该片区基础设施落后。

                                东西湖区人民政府

                            2022年7月27日

