海峡科技园一期（长青片）基础设施落后的

认定结果

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的规定，对海峡科技园一期（长青片）基础设施情况进行了收集和调查，区人民政府组织区自然资源和规划局、区住建局（区房管局、区园林局、区人防办）、区水务和湖泊局、区城管局、区交通大队、区消防大队、区城乡统筹发展服务中心、市天然气有限公司（东西湖分公司）、区供电公司、区自来水公司等部门和单位对海峡科技园一期（长青片）基础设施的现状进行了论证，该片区基础设施现状如下：

该片区供水管网不规范，管道布置杂乱，给水管道和污水管道交叉布置，居民楼内未设置消防水池，存在安全隐患，室外消防栓数量少，不满足消防要求；

该片区存在雨污混流，市政排水系统不满足现行排水、污水规范要求；

该片区无人防设施；

该片区缺少绿化设施，未达到应留绿地标准；

该片区环卫基础设施落后，无生活垃圾分类收集屋（站）；

该片区无配套停车设施，路网脆弱；

该片区金鼎食品、天济药业、消防中队有天然气管网，其他无天然气管网。

综上所述，海峡科技园一期（长青片）基础设施现状较差，给周边居民生活带来极大不便，认定该片区基础设施落后。

                                东西湖区人民政府

                             2023年3月8日

