附件2

湖北省消防行政处罚免罚清单（可以不予处罚）

| 序号 | 违法行为 | 违反(依据)条款 | 违法情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。 |
| 2 | 1、损坏、挪用消防设施、器材； 2、擅自拆除、停用消防设施、器材； | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 |
| 3 | 1、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口； 2、其他妨碍安全疏散行为； | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 占用、堵塞、封闭的疏散通道、安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%，且当场改正的。 |
| 4 | 1、埋压、圈占、遮挡消火栓； 2、占用防火间距； | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓，情节轻微，当场改正的； 2.使用非固定的建（构）筑物或设施占用防火间距，当场改正的。 |
| 5 | 占用、堵塞、封闭消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，情节轻微，当场改正的。 |
| 6 | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 在非消防救援窗或排烟窗设置障碍物，当场改正的。 |
| 7 | 过失引起火灾的； | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 1.居民自家因用火用电不慎引起火灾，造成自家财产损失，但没有引起火灾蔓延也没有给公共消防安全造成危险的； 2.符合轻微火灾情形的。 |
| 8 | 负有报告职责的人员不及时报警的； | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 符合轻微火灾情形的。 |
| 9 | 扰乱火灾现场秩序的; | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 1.稍经教育或者制止即可排除的； 2.因为惊慌失措等扰乱了火灾现场秩序的。 |
| 10 | 擅自拆封或者使用消防机构查封的场所、部位的； | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 经制止，当事人当场改正，并未造成严重后果的。 |
| 11 | 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 经制止，当事人当场改正，并未造成严重后果的。 |
| 12 | 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条 | 经制止，当事人当场改正，并未造成严重后果的。 |