## 附件1：

## 法定代表人授权书

武汉市东西湖区应急管理局：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的 采购森林防灭火视频监测预警设施项目 采购活动的公开询价代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

被授权人无转委托权。

授权单位（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 附件2

## 公开询价一览表

参与公开询价单位：

项目名称：采购森林防灭火视频监测预警设施项目

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 公开询价总报价 |  |  |  |  |
| 项目服务期 |  |  |  |  |
| 其它优惠条件 |  | （如优惠条件中有优惠金额或折扣比例，则公开询价总报价应为优惠、折扣后的报价） |  |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 | 国家注册执业资格证号 | 职称 |
| 备 注 |  |  |  |  |

说明：1.供应商的总报价只允许报一个，总报价出现两个及以上的公开询价报价时，按作废处理。2．公开询价人必须将《公开询价一览表》和《法定代表人授权书》各一份单独密封提交，并在信封上标明“公开询价一览表”字样。未单独提交或单独提交的《公开询价一览表》和《法定代表人授权书》未按照公开询价文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其公开询价将被拒绝。3. 本表必须按要求由公开询价人本项目法人授权代表签字，并加盖公开询价单位公章，否则将被视为非响应性公开询价而作无效处理。

参与公开询价单位授权代表（签字）：

参与公开询价单位（加盖公章）：

公开询价时间：

## 附件3

## 承  诺  函

我单位承诺服务期间，与公开询价方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向公开询价方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为公开询价方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不提供或暗示为公开询价方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不以任何理由为公开询价方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

参与公开询价单位授权代表（签字）：

参与公开询价单位（加盖公章）：

公开询价时间：

附件4：

| 森林防灭火视频监测预警设施采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 热成像双光谱重载云台摄像机(双目) | 噪声等效温差(NETD)在18mk及以下 热成像镜头焦距不低于100mm，识别覆盖半径5km。 热成像镜头焦距≥100mm 支持热成像自动聚焦功能 持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 热成像视频图像支持点、线、区域测温规则，最多可设置10个点、10个区域及1条线； 有效像素达到200万高清及以上(可见光要求) ； 可见光镜头焦距≥330mm (可见光要求)； 低照度，彩色≤0. 001lx，黑白≤0. 00011x (可见光要求) ； 支持自动聚焦、逆光补偿功能(可见光要求)； 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级(可见光要求)； 支持虚焦侦测功能，检测画面是否有虚焦现象，并报警(可见光要求)； 滤光片自动切换功能，在有雾情况下可自动切换滤光片成像(可见光要求)； 承载重量:≥50kg； 旋转角度范围:旋转角度范围:水平360度，俯仰-40度～ +60度； 云台可上传角度信息； 支持预置位个数1000个以上； 工作环境温度-50"C -70C； 具有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素； 系统应具有报警火点的定位功能，定位误差不大于100m； 火情识别漏报率不大于1%； 自动测距； 支持电子罗盘，可手动指北、白动指北； 支持自动雨感雨刮功能，在设置为自动雨刮时，雨量监测器监测到雨水，自动开启镜头雨刷，雨水停止自动停止； 支持电压报警功能，当电压高于或低于额定电压时，可给出警告提示； 等其他功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 防雷器 | 二合浪涌保护器，监控组合式，网络、电源组合浪涌保护器，电源Imax:10KA、RJ45 口，传输速率: 100M；支持电源220V以下交防雷(AC220V) | 部 | 2 |
| 3 | 企业级交换机 | 8口10/ 100M交换机（含定制设备箱） | 台 | 1 |
| 4 | 灾情语音广播系统 | 包含前端功放、扬声器，电源模块 | 套 | 2 |
| 5 | 自动气象站系统 | 温度传感器:测量范围: -50~100°C， 准确度:士0.5"C； 湿度传感器:测量范围: 0~100%RH，准确度:士5%RH； 风速传感器:测量范围: 0~45m/s 准确度:士(0.3+0. 03V)m/s (V:风速)，分辨率: 0.1m/s,启动风速:≤0. 5m/s,供电方式: DC5V； 风向传感器:测量范围: 0~360°，准确度:士3°，启动风速:≤0.5m/s； 数据采集仪:环境温度: -30^ 85°C，采样频率: 0. 5s/次，工作电源:220VAC /DC12V ，功耗:整机功耗不大于2W，数据储存容量:≥4M | 套 | 1 |
| 6 | 其它 | 含以上设备安装、调试、支架、配件、线材、辅料等。 | 批 | 1 |